www.istitutotumori.na.it

SCHEDA TECNICA PRELIMINARE

CIG n……………….

CUP n……………….

offerta n.____________del______________

Scheda tecnica da compilare integralmente da parte della ditta offerente relativamente ad ogni apparecchiatura, dispositivo medico, diagnostico in vitro, apparecchiatura elettrica, elettronica e biomedica. La scheda deve essere debitamente firmata, timbrata e rispedita insieme all’offerta.

Non verranno presi in considerazione i rimandi a manuali d’uso. Nel caso si facesse riferimento ad allegati, quest’ultimi dovranno riportare la dicitura “allegato scheda tecnica preliminare ”.

Si ricorda inoltre che se il dispositivo offerto è parte di un sistema (es. collegamento a PC, Monitor ecc…) i dati riportati devono tener conto di tutti i componenti del sistema compresi i software.

La mancanza o una compilazione incompleta (barrare dove non si ritenga possibile la compilazione)  della presente scheda tecnica può rappresentare motivo di esclusione dell’offerta dalla gara di acquisto.

ANAGRAFICA DISPOSITIVO MEDICO

Indicare per dispositivo medico principale:

− Tipologia:____________________________________________________________________

− Modello: _____________________________________________________________________

− Produttore: ___________________________________________________________________

− Codice CIVAB: _______________________________________________________________

− Codice CND: _________________________________________________________________

− Numero di repertorio:___________________________________________________________

− Fornitore (società e persona di riferimento, recapito telefonico): _______________________________________________________________________________

− Destinazione d’uso:_____________________________________________________________

Periodo di garanzia assicurato dal produttore (mesi):___________________________

Periodo di garanzia assicurato dal fornitore (mesi):____________________________

ANAGRAFICA COMPONENTI/ACCESSORI/PARTI APPLICATE:

- Indicare per ogni componente/accessorio/parti applicate

- COMPONENTE/ACCESSORIO/PARTI APPLICATE

  - Tipologia:____________________________________________________

  - Modello:_____________________________________________________

  - Produttore:____________________________________________________

  - Codice CIVAB:________________________________________________

  - Codice CND:__________________________________________________

  - Numero di repertorio:____________________________________________

- COMPONENTE/ACCESSORIO/PARTI APPLICATE

  - Tipologia:____________________________________________________

  - Modello:_____________________________________________________

  - Produttore:____________________________________________________

  - Codice CIVAB:________________________________________________

  - Codice CND:__________________________________________________

  - Numero di repertorio:____________________________________________

- COMPONENTE/ACCESSORIO/PARTI APPLICATE

  - Tipologia:____________________________________________________

  - Modello:_____________________________________________________

  - Produttore:____________________________________________________

  - Codice CIVAB:________________________________________________

  - Codice CND:__________________________________________________

Numero di repertorio:____________________________________________

CONFORMITÀ E NORME TECNICHE

1)Per dispositivi medici – D.Lgs. 31/2010 in forma vigente (i.f.v.)

il dispositivo medico è conforme alla Direttiva 2007/47 CE i.f.v. e reca l’apposita marcatura CE:

SI        NO

se si allegare certificato alla presente scheda

1.1)il dispositivo medico in riferimento alla Direttiva 2007/47 CE i.f.v. è così classificato:

classe 1                        classe 2a                           classe 2b                            classe 3

1.2) il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, è conforme alle norme tecniche CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) ultima edizione e particolari ove esistenti:

SI        NO

Norma particolare: ___________________________________________________________________

1.3) il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, in riferimento alla norma tecnica CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) è così classificato:

classe: I                             II                            AI - tipo:                    B              BF                   CF

2)Per il software applicativo

2.1)il software applicativo, qualora venga utilizzato su un processore esterno, è marcato CE secondo la Direttiva 2007/47  CE i.f.v.:

SI        NO

se si allegare certificato alla presente scheda

2.2) il software applicativo in riferimento alla Direttiva 2007/47 CE i.f.v. è così classificato:

classe 1             classe 2a                classe 2b               classe 3

3) Per diagnostici in vitro (Dlgs. 332/2000 i.f.v.)

3.1) il dispositivo offerto è conforme alla Direttiva 98/79 CE i.f.v. e reca l’apposita marcatura CE:

SI        NO

se si allegare certificato alla presente scheda

3.2) il dispositivo offerto, qualora considerato apparecchiatura di misura, controllo e da laboratorio è conforme alle norme tecniche CEI 66-5 (CEI EN 61010-1) e particolari ove esistenti;

SI        NO

in tal caso il dispositivo in riferimento alla norma tecnica CEI 66-5 è così classificato:

classe: I               II                          III

4)Altri dispositivi

4.1)il dispositivo offerto è conforme alla Direttiva 89/336 CE (compatibilità elettromagnetica) e reca l’apposita marcatura CE (valida fino al 20 luglio 2009):

SI        NO

se si allegare certificato alla presente scheda

4.2) il dispositivo offerto è conforme alla Direttiva 2004/108/CE i.f.v. (compatibilità elettromagnetica) e reca l’apposita marcatura CE (valida dal 20 luglio 2009):

SI        NO

se si allegare certificato alla presente scheda

altre Direttive CE a cui è conforme il dispositivo offerto: ___________________________________,

Allegare certificati alla presente scheda

Motivi di non conformità alle direttive 2007/47 o 98/79 CE:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI TECNICHE

DESTINAZIONE D’USO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ INDICAZIONI SU CONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER L’USO SICURO E APPROPRIATO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATI TECNICI

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): _____________________Peso: ______________

Funzionamento a batterie:                          sì               no

tipologia batterie __________  ricaricabili       sì             no   durata (h): __________- Tempo ricarica al 100% (h): __________

Tensione di alimentazione: Volt: __________ Hz: __________ Fasi: __________

Potenza elettrica assorbita KVA: __________ Watt: __________

Caratteristiche fusibili__________________________________________________________________

MANUTENZIONE

- periodo di disponibilità delle parti di ricambio a partire dalla data di cessazione della produzione del dispositivo offerto: __________(anni);

- sede del servizio di assistenza tecnica_________________________________________________

qualora l’assistenza sia demandata ad un’azienda terza, indicarne i riferimenti:

________________________________________________________________________

- sistema di qualità del servizio di assistenza tecnica certificato secondo le norme ISO 9001:

SI        NO

- costi dell’assistenza tecnica:

costo orario della manodopera: €. __________  costo orario dei trasferimenti: €. __________

costo forfettario di chiamata: €. __________  costo rimborso chilometrico: €. __________

- tempo massimo di intervento, in assenza di contratto di manutenzione (giorni): __________

- disponibilità gratuita apparecchio sostitutivo in caso di guasto (anche dopo la scadenza della garanzia)

SI        NO

- tempi massimi di consegna delle Parti di Ricambio: ________________________________________

- Cadenza delle verifiche periodiche consigliata dal costruttore (CEI EN 62353, Annex F):

mesi _______ (allegare estratto del manuale)             non necessaria

- Manutenzione programmata preventiva prevista dal costruttore

non necessaria

Nr. manutenzioni/anno: __________

Descrizione ____________________________________________ (allegare estratto manuale)

INSTALLAZIONE E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE

- si dichiara che in sede di collaudo tecnico-funzionale dei dispositivi oggetto dell’offerta verrà consegnata gratuitamente – almeno 15 gg prima della data di collaudo - alla S.S. Tecnologie Sanitarie la  seguente documentazione:

- lista delle parti di ricambio (spare parts)

SI        NO

- lista dei codici d’ordine per i materiali di consumo necessari per il funzionamento dei dispositivi offerti

SI        NO

- protocolli e check-lists stabiliti dal fabbricante per l’effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica (punto 13 dell’allegato I del Dlgs. 46/1997 i.f.v.)

SI        NO

- i manuali di servizio di tutti i componenti dei dispositivi oggetto dell’offerta, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici. Preferibilmente in formato elettronico.

SI        NO

I sopracitati documenti dovranno essere forniti, per tutta la durata di vita dell’apparecchiatura, nelle eventuali nuove revisioni.

- si dichiara di volere installare e mettere in funzione i dispositivi oggetto dell’offerta secondo le indicazioni stabilite dal fabbricante (in particolare: per i dispositivi medici in ottemperanza alla Direttiva 2007/47 CE i.f.v. e per i dispositivi diagnostici in vitro alla Direttiva 98/79 CE i.f.v.);

- si dichiara che con la presente scheda vengono comunicate tutte le esigenze tecniche (anche riguardo ai locali di destinazione) per una corretta installazione in conformità alle leggi, normative e direttive europee vigenti in Italia (Privacy, Protezione & Prevenzione, Sicurezza, 2007/47 CE, 89/336 CE, 2004/108 CE, 98/79 CE ecc i.f.v.);

- si dichiara che la destinazione d’uso del sistema/apparecchiatura offerto è coerente con l’esigenza del Servizio/Reparto richiedente;

- si dichiara di voler presenziare ad un collaudo tecnico-funzionale;

- si dichiara di fornire tutto quanto necessario (compresi eventuali set monouso) per permettere l’esecuzione del collaudo tecnico-funzionale;

- si dichiara che il sistema/apparecchiatura offerto verrà fornito ed installato con tutti gli accessori/strumenti indispensabili all’utilizzo a garanzia di rispondenza alle norme e direttive vigenti in Italia (es: trasformatore d’isolamento ecc) senza alcun onere economico aggiuntivo;

- si dichiara di fornire gratuitamente, in duplice copia, i manuali d’uso di tutti i componenti dei dispositivi ed in lingua italiana (2007/47 CE)

- si dichiara di fornire gratuitamente un ulteriore copia dei manuali d’uso in formato elettronico (es: CD con file pdf)

- si dichiara di prestare gratuitamente la formazione all’utilizzo dei dispositivi al personale medico e paramedico secondo le modalità previste dalla S.S. Tecnologie Sanitarie

- nel caso in cui i dispositivi fossero corredati di software applicativo utilizzato su un processore esterno e collegato al dispositivo offerto, si dichiara di fornire idoneo certificato che attesti la marcatura CE del software secondo la direttiva 2007/47 i.f.v.; tale certificato dovrà contenere anche l’indicazione sulle versioni del software oggetto di marcatura CE.